## Sheet1
点位 | 名称 | 经度 | 纬度 | 高程(m) | 测量时间 | 天气信息 | 地物类型 | B1_实测 | B1_提取 | B1_差值 | B1_差值/实测 | B2_实测 | B2_提取 | B2_差值 | B2_差值/实测 | B3_实测 | B3_提取 | B3_差值 | B3_差值/实测 | B4_实测 | B4_提取 | B4_差值 | B4_差值/实测 | R² | 相关系数 | 均方根误差 | 平均绝对百分比误差 | 匹配影像
1 | 绥德 | 110.2856 | 37.5133 | 925.6 | 2023-11-20 10:32:14 | 晴 | 植被,其他 | 0.058164 | 0.0577 | -0.00046399 | -0.0079773 | 0.07791 | 0.0786 | 0.00069048 | 0.0088626 | 0.11646 | 0.0939 | -0.022558 | -0.1937 | 0.20823 | 0.1392 | -0.069026 | -0.33149 | 0.60342 | 0.99167 | 0.036312 | 0.13551 | GF2_PMS2_E110.3_N37.5_20231122_L1A13489459001-MSS2.tif
2 | 绥德 | 110.29 | 37.5072 | 960.93 | 2023-11-20 11:34:42 | 晴 | 水泥路 | 0.11943 | 0.0693 | -0.050128 | -0.41974 | 0.14475 | 0.0956 | -0.04915 | -0.33955 | 0.16936 | 0.1179 | -0.051456 | -0.30383 | 0.22321 | 0.1491 | -0.074113 | -0.33203 | -1.2181 | 0.98871 | 0.05716 | 0.34879 | GF2_PMS2_E110.3_N37.5_20231122_L1A13489459001-MSS2.tif
3 | 绥德 | 110.2897 | 37.5058 | 952.4 | 2023-11-20 10:00:43 | 晴 | 水泥路 | 0.12438 | 0.0502 | -0.074184 | -0.59641 | 0.16894 | 0.0559 | -0.11304 | -0.6691 | 0.21781 | 0.0647 | -0.15311 | -0.70295 | 0.24811 | 0.1106 | -0.13751 | -0.55424 | -5.8129 | 0.84795 | 0.12312 | 0.63067 | GF2_PMS2_E110.3_N37.5_20231122_L1A13489459001-MSS2.tif